杭州万向职业技术学院消防管理制度

一、 开展经常性的安全检查，积极采取有效措施，将各类事故苗头消灭在萌芽状态。
　　二、义务消防队员要懂得和学会各种消防器材的性能和使用方法，保卫科定期组织各部门对消防器材的保养、维修和检查。
　　三、任何人在非火警时不准擅自动用消防器材，否则赔偿一切费用，造成后果者追究相应责任。
　　四、明确重点安全防火部门，熟悉本部门电源、水源、消防器材的布置和通道，一旦发生火警要迅速报警，全力扑救。